**Общая информация об объектах теплоснабжения площадка Печатники**

|  |
| --- |
| Параметры формы |
| N п/п | Наименование системы теплоснабжения | Вид регулируемой деятельности | Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), км. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км. | Теплоэлектростанции | Тепловые станции | Котельные | Количество центральных тепловых пунктов, шт. |
| Количество теплоэлектростанций, шт. | Установленная электрическая мощность | Единицы измерения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Количество тепловых станций, шт. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Количество котельных, шт. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| 1 | Система теплоснабжения площадки Печатники АО «ОЭЗ «Зеленоград» | Тепловая энергия (мощность), поставляемая потребителям | 1,808 | 6,914 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |